ZAŁ. NR 7.1
	[image: image1.jpg]PRACOVNAGD) cEoLoGICZNA



s.c. Joanna i Robert Łukasiewicz

Ruszowice, ul. Brzoskwiniowa 7

67-200 Głogów

Tel./fax. 076 833-36-95

pracownia.geologiczna.sc@neostrada.pl
	Legenda do przekrojów
TEMAT: Głogów ul. Folwarczna – Osiedle budynków mieszkalnych
                                                                                       

	OBJAŚNIENIA

GEOLOGICZNE
	PARAMETRY GEOTECHNICZNE                                  wg. PN-81/B-03020

WARTOŚĆ CHARAKTERYSTYCZNA      X(N) 

WSPÓŁCZYNNIK MATERIAŁOWY          (M                                   

WARTOŚĆ OBLICZENIOWA                      X/r/                                                               *wartość wg badań laboratoryjnych
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

	Profil stratygraficzno-litologiczny
	Opis

litologiczno-genetyczno-stratygraficzny
	Numer warstwy

Geotechnicznej
	Symbol

gruntu

wg. PN-86/B-02480
	Symbol geologicznej

konsolidacji gruntu
	Stopień 

zagęszczenia
	Stopień

plastyczności
	Wilgotność

naturalna
	Gęstość

objętościowa
	Spójność
	Kąt tarcia

wew.
	Edometryczny

moduł ściśliwości pierwotnej
	Edometryczny moduł ściśliwości wtórnej
	Moduł odkształcenia pierwotnego
	Moduł odkształcenia wtórnego

	
	
	
	
	
	ID
	IL
	Wn
	(
	Cu
	Φu
	M0
	M
	E0
	E

	
	
	
	
	
	%
	tm-3
	kPa
	º
	KPa
	kPa
	kPa
	kPa

	
	
	
	(
	
	
	0,30
	24,0
	2,0
	13,33
	13,20
	23636
	
	16545
	

	nQh
	Pyły zastoiskowe
	Ia
	
	C
	
	1,1
	1,1
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	
	0,9
	

	
	Neogen – holocen
	
	
	
	
	0,33
	26,4
	1,80
	12,00
	11,88
	21273
	
	14891
	

	
	
	
	Nm (()
	
	
	0,50
	*28,45
	1,95
	8,57
	10,00
	15688
	
	10982
	

	nQh
	Pyły zastoiskowe
	Ib
	
	C
	
	1,1
	1,1
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	
	0,9
	

	
	Neogen – holocen
	
	
	
	
	0,55
	31,30
	1,75
	7,71
	9,00
	14119
	
	9883
	

	
	
	
	(, (p, (p/P(
	
	
	*0,14
	*19,98
	2,05
	19,81
	15,76
	33772
	
	23641
	

	nQp
	Pyły zastoiskowe
	II
	
	C
	
	1,1
	1,1
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	
	0,9
	

	
	Neogen – plejstocen
	
	
	
	
	0,15
	21,98
	1,84
	17,83
	14,18
	30395
	
	21277
	


Opracował: Robert Łukasiewicz
