ZAŁ. NR 7.2
	[image: image1.jpg]PRACOVNAGD) cEoLoGICZNA



s.c. Joanna i Robert Łukasiewicz

Ruszowice, ul. Brzoskwiniowa 7

67-200 Głogów

Tel./fax. 076 833-36-95

pracownia.geologiczna.sc@neostrada.pl
	Legenda do przekrojów
TEMAT: Głogów ul. Folwarczna – Osiedle budynków mieszkalnych
                                                                                       

	OBJAŚNIENIA

GEOLOGICZNE
	PARAMETRY GEOTECHNICZNE                                  wg. PN-81/B-03020

WARTOŚĆ CHARAKTERYSTYCZNA      X(N) 

WSPÓŁCZYNNIK MATERIAŁOWY          (M                                   * wartość ustalona metodą A

WARTOŚĆ OBLICZENIOWA                      X/r/                                                                   wartość wg badań laboratoryjnych,  archiwalnych
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

	Profil stratygraficzno-litologiczny
	Opis

litologiczno-genetyczno-stratygraficzny
	Numer warstwy

Geotechnicznej
	Symbol

gruntu

wg. PN-86/B-02480
	Symbol geologicznej

konsolidacji gruntu
	Stopień 

zagęszczenia
	Stopień

plastyczności
	Wilgotność

naturalna
	Gęstość

objętościowa
	Spójność
	Kąt tarcia

wew.
	Edometryczny

moduł ściśliwości pierwotnej
	Edometryczny moduł ściśliwości wtórnej
	Moduł odkształcenia pierwotnego
	Moduł odkształcenia wtórnego

	
	
	
	
	
	ID
	IL
	Wn
	(
	Cu
	Φu
	M0
	M
	E0
	E

	
	
	
	
	
	%
	tm-3
	kPa
	º
	KPa
	kPa
	kPa
	kPa

	
	Piaski drobne i pylaste
	
	Pd, P(, Pd+KO

Pd zagl.//Gp
Pd/Ps, Pd//Ps Pd//Pr+KO

Pd//Gp, Pd+KR
	
	0,66
	
	24,0
	1,90
	
	31,20
	82714
	
	61494
	

	fgQp
	wodnolodowcowe
	IIIa
	
	-
	0,9
	
	1,1
	0,9
	
	0,9
	0,9
	
	0,9
	

	
	Neogen – plejstocen
	
	
	
	0,59
	
	26,4
	1,71
	
	28,08
	74442
	
	55345
	

	
	Piaski średnie i grube
	
	Ps, Ps+KO,

Ps+KR, Ps//Po

Ps zagl.,Ps+Ż

Ps zagl.+KR

Pr, Pr+KO,
	
	0,66
	
	22,0
	2,00
	
	33,99
	123964
	
	104272
	

	fgQp
	wodnolodowcowe
	IIIb
	
	-
	0,9
	
	1,1
	0,9
	
	0,9
	0,9
	
	0,9
	

	
	Neogen – plejstocen
	
	
	
	0,59
	
	24,2
	1,80
	
	30,59
	111568
	
	93845
	

	
	
	
	Po, Po+KR,

Po/Pr+Ż
	
	0,66
	
	18,0
	2,05
	
	39,62
	187027
	
	167918
	

	fgQp
	Pospółki wodnolodowcowe
	IIIc
	
	-
	0,9
	
	1,1
	0,9
	
	0,9
	0,9
	
	0,9
	

	
	Neogen – plejstocen
	
	
	
	0,59
	
	19,8
	1,84
	
	35,65
	141765
	
	151126
	


Opracował: Robert Łukasiewicz
