	[image: image1.jpg]PRACOVNA@ D) ccoLoGiczNA



s.c. Joanna i Robert Łukasiewicz

Ruszowice, ul. Brzoskwiniowa 7

67-200 Głogów

Tel./fax. 076 833-36-95
	KARTA DOKUMENTACYJNA

OTWORU GEOLOGICZNEGO 

NAZWA TEMATU: Głogów, ul Folwarczna – Osiedle budynków mieszkalnych
	                      Zał. nr 3.19
NR OTW. 19
DATA WYK:  26-10-2009r.    

RZĘDNA TER.:   92,97m npm

	Średnica rur i świdrów
	Głębokość nawierconego

i ustabilizowanego zw. wody

w m ppt
	Skala 1:50
	Głębokość w m p.p.t.
	OPIS MAKROSKOPOWY 
	Rodzaj i głębokość

pobranej próby
	Numer warstwy

geotechnicznej

	
	
	Miąższość warstwy  w  m
	              Profil

litologiczny
	
	LITOLOGIA


	Geneza i stratygrafia
	Wilgotność
	Ilość wałeczkowań
	Stan gruntu
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
                                                                                                             Świder spiralny  Ø 110 mm


	2,5
	0,5
0,4
0,5
0,4
0,3
3,9


	nN
Π

Πp
Pd+KO
Gp
Pd//Gp

	0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5
7.0
7.5
8.0

	Nasyp (gleba, piasek, gruz)

Pył szarobrązowy

Pył piaszczysty, szarożółty

Piasek drobny z otoczakami, szarożółty
Glina piaszczysta, ciemnoszara

Piasek drobny przewarstwiony gliną piaszczystą, szarożółty
	nQp
fgQp
glQp
fgQp
	w
w
mw
w
mw
nw
	1/1
0/0
-
1/1
-
	tpl
szg
tpl
szg
	NW
3,0


	II
IIIa
IVa
IIIa



	Uwagi : Po zakończeniu prac wiertniczych i opróbowaniu otwór zlikwidowano przez 

               zasypanie urobkiem z zachowaniem następstwa geologicznego warstw
	Opracował: mgr Robert                                                         

                            Łukasiewicz


